## 附件二：设计任务书

宜兴市农村产业融合发展示范园产业提升类项目设计采购施工总承包（EPC）设计任务书

本项目为宜兴市农村产业融合发展示范园产业提升类项目施工图设计(包含主体建筑物、红线内场地绿化景观等的施工图设计)

一、项目概况

响应国家、省市的相关要求，为推动杨巷镇当地经济社会的发展，完善当地的农村产业融合发展示范园基础设施配套，提升居民幸福感，加快产业结构提档升级，特拟在宜兴市国家农村产业融合发展示范园内，新建杨巷镇社区综合服务中心、宜兴市农村产业融合发展示范园农产品物流集散中心、宜兴市农村产业融合发展示范园仓储研发中心，总建筑面积约16038㎡。其中杨巷镇社区综合服务中心建筑面积约6198㎡；物流集散中心建筑总面积约5270㎡；仓储研发中心总建筑面积约4570㎡。

二、编制范围及内容

一）、新建杨巷镇社区综合服务中心

项目基地东至戈潘公路、西至兴杨花园西北门、南至兴杨花园北边界、北临北溪河。用地面积6697.34平方米。

杨巷镇社区综合服务中心内部包括文化活动中心、农产品小型超市、幼儿和老年服务用房、会议室食堂配套设施等功能建筑，亦包括地面景观等内容。

设计内容包括建筑、结构、水、电、暖通、消防、幕墙、亮化、室外配套(道路、雨水、综合管网总体协调等)、围墙、景观、绿化等。

- 、宜兴市农村产业融合发展示范园农产品物流集散中心

项目地址：兴市杨巷镇镇区东北角，毗邻镇区主要干道戈潘公路线上，交通便利，距镇区中心1公里内，距宜兴市区26公里。总用地面积为12687.81平方米。

设计内容包括建筑、结构、水、电、暖通、消防、幕墙、室外配套(道路、雨水、综合管网总体协调等)、围墙、景观、绿化等。

- 、宜兴市农村产业融合发展示范园仓储研发中心

项目地址：杨巷镇镇区西侧，毗邻镇区主要干道邮电路线上，交通便利，距镇区中心1公里内，距宜兴市区26公里，总用地面积为3480平方米。

设计内容包括建筑、结构、水、电、暖通、消防、幕墙等。

三、设计指南

1、设计原则

1）.设计及施工的内容应具有普遍适用性。设计工作人应采用新工艺进行设计，使得

节省能源和投资费用，并能提供最适宜的空间环境，同时提高竣工后维护管理方

面的效率及经济性，从而符合本次工程建设的基本目标。

2）.应采用政府、学会及协会所认可的设计及施工方法。使用的材料其品质及性能已

得到公认，使得供应稳定，且事后管理容易。选用资财应在投资费、耐用年数、

维护管理费等方面进行比较分析后，使用投资效果最好的资财。所使用的材料必

须是其功能已得到公认的新品。

3）.在设计与安全有关的所有建筑物及构筑物时，必须充分考虑相关条件及情况变化

可能性等因素，从而确保具有技术通用可能性的安全率以上。

2、设计规范标准

本项目应基于本技术文件之基本要求及承揽内容进行设计，其详细设计及整个项目实施必须符合国家及相关法规。若原基本要求及承揽内容有不适法之处，承包商必须条列相关法条规并明确说明不适法之原因并进行更正设计，并参照本行业相关法规，承包商在进行设计时需同时遵守适用于本项目的当地地方相关法规和地标。

主要规范包括并不限于以下项目：

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022)

《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

《停车场设计规范》（JGJ 100-2015）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

《食品企业卫生规范》（GB 14881-2013）

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2016）

《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

3、设计深度与提交成果规定

1) 施工图设计成果深度应不低于相关规范的要求，承包商进场后应与发包人共同检讨各阶段的交付成果和设计深度。

2) 施工图设计阶段需提交成果：施工设计需按照投标说明书、设计及指南、批准的方案设计内容为准进行设计。由于在方案设计时因不熟悉招标基准而未能按照基准编制的图纸，需按基准重新编制。

3) 发包人要求的各种样图需要无条件提供。

4) 施工图设计阶段承包商应提交成果。施工图阶段的设计施工图，竣工阶段整合各施工包的竣工图。

四、成果内容及要求

本次设计内容为施工图设计，二星绿色建筑咨询、前期手续报批资料准备以及后续服务，承包商应根据方案设计成果继续深化设计完成项目施工图的设计。施工图设计必须达到国家对施工图设计深度的标准，并满足国内施工单位施工及发包人设计深度标准的需要。具体设计要求如下：

1、设计方案应具有创新性、技术先进性、自主性和质量优越性。不得窃取和抄袭其他机构的设计，设计资料应完整清楚和正确，并能满足发包方的功能性需求。

2、总体布局

坚持实用、经济、美观原则。注重总体规划布局的立意构思，既要创新，又要实事求是，做到经济效益、环境效益和社会效益的有机统一。

规划布局应合理、紧凑，需充分考虑地块现状。

3、设计文件编制深度除应满足确定适应的要求外，还应符合国家和地方相关行业标准规定，

4、建筑单体设计

1）.建筑专业：需充分考虑功能之间的排布，建筑内外材料的使用，人行与车行之间的关系。其内容包括建筑设计、幕墙设计和消防系统设计。

2）.结构专业：合理布置柱网，优化结构形式，在保证安全可靠的前提下，节省造价。

3）.给水排水专业：对建筑整体管线进行综合考虑。其内容包括生活给水系统、生活排水系统和消防系统设计。

4）.电气专业：对建筑整体室内供电系统进行综合考虑。其内容包括室内强电管线系统、电气消防系统、弱电管线系统设计，亮化设计。

5）.暖通专业：对建筑整体室内及室外排烟通风统进行综合考虑。

5、室外配套设计

1）.道路平、纵横符合规范，贴合现状；道路结构合理。

2）.综合管线布置合理，雨水排水设计合理，与周边路网、管网对接顺畅。

3）.功能与景观兼顾；绿化景观设计应坚持“生态优先、安全为重、因地制宜”的原则。

4）.绿化美观、实用、安全，具有适应性和可持续性，达到美化环境，增加景观视觉效果的作用。